**Připomínky ČPS k návrhu novely vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu**

**Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu**

1. **Připomínka k § 9 odst. 3 – příkony plynových spotřebičů**

Navrhujeme zpřesnění odstavce 3, dle následujícího znění:

***„(3) Množství neoprávněně odebraného plynu se v případě znalosti výrobcem udávaných maximálních příkonů plynových spotřebičů instalovaných v místě neoprávněného odběru a jejich počtu vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce*.“**

Vyznačení navrhovaných změn proti stávajícímu znění:

*(3) Množství neoprávněně odebraného plynu se v případě znalosti* ***výrobcem udávaných maximálních*** *~~štítkových~~ příkonů plynových spotřebičů* ***instalovaných v místě neoprávněného odběru*** *a* ***jejich*** *počtu ~~jednotlivých plynových spotřebičů instalovaných v místě neoprávněného odběru~~ vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.*

**Odůvodnění:**

Protože se v reálné praxi setkáváme s tím, že štítky plynových spotřebičů jsou buď nepřístupné (je umístěn např. v jeho zadní části, která je těsně u stěny komína apod.) nebo na spotřebičích schází, navrhujeme pojem „štítkové příkony“ nahradit pojmem „maximální příkony udávané výrobcem plynového spotřebiče“. Ty jsme schopni zjistit buď přímo od jejich výrobců, nebo z existujících databází. Takováto změna formulace nebude mít žádný dopad na určení výše neoprávněného odběru plynu, protože příkony uváděné na štítcích plynových spotřebičů uvádí jejich výrobci jako maximální příkony.

Vedle toho navrhujeme zpřesnění a textu tak, aby byl srozumitelnější a jednoznačný.

1. **Připomínka k § 9 odst. 10 písm. a) - přepočet ceny z EUR/MWh na Kč/MWh**

Za předložený text novely vyhlášky písmene a) navrhujeme zařadit středník a za něj doplnit následující text:

***„; cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu publikována,“***

Vyznačení navrhovaných změn proti stávajícímu znění:

*„a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu OTE (POTE), zvýšené o 20%, nejméně však o 4 EUR/MWh****;******cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu publikována,“***

**Odůvodnění:**

Jestliže předložený text novely vyhlášky v písmenu a) obsahuje cenu v EUR/MWh, tak je nezbytné pro vyčíslení náhrady škody pro české zákazníky ji stanovit v Kč/MWh. K tomu musí být přímo ve vyhlášce stanoven způsob přepočtu, aby to bylo jednoznačné. Navrhované doplnění, které je identické se způsobem přepočtu ceny v EUR/MWh na Kč/MWh pro určení výše náhrady škody za NOP dle původního cenového rozhodnutí ERÚ, tento nedostatek napravuje.

1. **Připomínka k Příloze č. 2 – výpočet množství neoprávněně odebraného plynu**

Ve vazbě na připomínku č. 1 navrhujeme upravit znění přílohy č. 2 vyhlášky:

1. Znění složky vzorce pj a dij navrhujeme upravit následovně:

***„pj maximální příkon spotřebiče v kW, resp. m3***•***h-1,***

***dij doba užívání j-tého spotřebiče přepočtená na jejich maximální příkon potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka pro i-tý měsíc v h***•***d-1.“***

Vyznačení navrhovaných změn proti stávajícímu znění:

*pj* ***maximální*** *~~štítkový~~ příkon spotřebiče v kW, resp. m3*•*h-1,*

*dij doba užívání j-tého spotřebiče* ***přepočtená na jejich maximální příkon potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka*** *pro i-tý měsíc v h*•*d-1.*

1. Větu následující za specifikací složky vzorce dij navrhujeme upravit následovně:

***„Doba užívání vybraných druhů spotřebičů přepočtená na jejich maximální příkon potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka“***

Vyznačení navrhovaných změn proti stávajícímu znění:

*„Doba užívání vybraných druhů spotřebičů* ***přepočtená na jejich maximální příkon potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka“***

**Odůvodnění:**

Navrhovaná úprava u složky vzorce pj vychází z navrhované změny § 9 odst. 3 (nahrazení pojmu „štítkové příkony“ pojmem „maximální příkony“), kde je též odůvodněna.

Úprava znění složky vzorce dij pak na tuto změnu § 9 odst. 3 navazuje a zpřesňuje ji v tom směru, že jde o dobu užívání spotřebiče přepočtenou na jejich maximální příkon, která je potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka. Takováto jednoznačná zpřesňující úprava zvyšuje právní jistotu při soudních jednáních, kde je zpochybňováno to, že plynové spotřebiče neběží po celou dobu jejich provozu na plný příkon, ale velkou většinu z nich lze regulovat v poměrně velkém rozsahu. V tomto směru je upravena i věta za specifikací složky vzorce dij.

Navrhované formulační úpravy v příloze č. 2 nebudou mít žádný dopad na určení výše neoprávněného odběru plynu oproti dosavadnímu způsobu.